Участникам размещения заказа

## на открытый аукцион:

## «Проведение  мероприятий в области

## жилищного хозяйства: Монтаж ИТП, теплосчетчиков  в жилых домах»

Разъяснения положений документации об аукционе:

«Проведение  мероприятий в области жилищного хозяйства:

Монтаж ИТП, теплосчетчиков  в жилых домах»

| № п/п | Раздел документации об аукционе. Ссылка на пункт документации об аукционе, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса | Содержание разъяснений |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе: | В ответ на запрос Вашего предприятия о разъяснении положений документации об аукционе: «Проведение мероприятий в области жилищного хозяйства: Монтаж ИТП, тепло- счетчиков в жилых домах» сообщаем следующее: |
| 1 | Информационная карта аукциона П. 1.3 | Не является ли опечаткой дата срока выполнения работ 15.09.2010г.? Дата проведения аукциона 12.08.2010, ещё как минимум 10 дней на заключения контракта. Таким образом, на проведение работ у подрядчика остаётся всего 3 недели, что крайне мало. | В связи с нормативным сроком начала отопительного сезона календарные сроки выполнения работ определены с момента заключения контракта до 15.09.2010г. |
| 2 | Техническое Задание. Приложение № 1 к Техническому заданию | Входит ли в обязанность подрядчика и в цену лотов поставка оборудования ИТП (теплообменники, насосы, арматура и т.п.)? В приложении №1 только СМР, А стоимость оборудования не указана. | Согласно п. 4.1. Муниципального контракта Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ своими строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием. Таким образом, поставка оборудования ИТП (теплообменники, насосы и т.п.) входит в обязанность Подрядчика. Стоимость технологического оборудования учтена в цене лота. |
| 3 |  | Будет ли предоставлен перед началом работ полный комплект проектной документации, согласованной в необходимых инстанциях? И существует ли такой проект на данный момент? | Заказчик (Заказчик-застройщик) – МУП «Управление жилищного хозяйства городского округа город Уфа Республики Башкортостан» перед началом работ подрядным организациям предоставит проектно-сметную документацию, согласованную ООО «БашРТС». |
| 4 | Техническое задание | Сообщите величины тепловых нагрузок отопления и гвс, а также температурные графики первичного контура и контура отопления. | Величины тепловых нагрузок отопления и ГВС, а также температурные графики будут указаны в проектной документации. |