## УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 163» комбинированного вида Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

________________ Н.И. Габидуллина

(подпись, М.П.)

« 05 »  мая  2012 г.

## Конкурсная документация

## Выполнение капитального ремонта — замена бойлера в здании МАДОУ  «Детский сад № 163»  комбинированного вида Октябрьского  района городского округа город  Уфа Республики Башкортостан

г. Уфа, 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № Раздела | Наименование |
| --- | --- |
| I. | Информационная карта |
| II. | Техническое задание |
| III. | Проект договора |
| IV. | Образцы форм |

I. Информационная карта

## УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 163» комбинированного вида Октябрьского района  городского округа город Уфа Республики Башкортостан

________________ Н.И.Габидуллина

(подпись, М.П.)

« 05 »  мая  2012 г.

Информационная карта

| Пункт 1.1 | Предмет договора, источник финансирования заказа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурс состоит из: | 1 | лота |  |  |
| Предмет договора | Выполнение капитального ремонта — замена бойлера в здании МАДОУ «Детский сад № 163» комбинированного вида Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан |  |  |  |
| лот № 1: |  |  |  |  |
| Источник финансирования: | Бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан |  |  |  |
| Пункт 1.2 | Сведения о Заказчике |  |  |  |
| Наименование: | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163» комбинированного вида Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан |  |  |  |
| Адрес: | 450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Российская 86/2 |  |  |  |
| Тел./факс: | (347) 284-69-41, 244-78-62 |  |  |  |
| Заведующий: | Габидуллина Насимя Ибрагимовна |  |  |  |
| Контактное лицо: | Нургалиева Земфира Фагилевна |  |  |  |
| Тел. контактного лица: | (347) 255-15-98 |  |  |  |
| Адрес электронной почты: | dou163@ufanet.ru |  |  |  |
| Сайт для размещения информации о размещении заказов |  |  |  |  |
| Сайт: | http://www.ufacity.info |  |  |  |
| Пункт 1.3 | Язык заявки на участие в конкурсе |  |  |  |
| Язык заявки на участие в конкурсе: | русский |  |  |  |
| Пункт 1.4 | Содержание заявки на участие в конкурсе. Документы и информация, подтверждающие соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией |  |  |  |
| 1) Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в конкурсе: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий Участника размещения заказа, заверенную печатью Участника размещения заказа и подписанную руководителем размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов Участника размещения заказа (для юридических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 3) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: а) документ или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в Информационной карте конкурсной документации к открытому конкурсу содержится указание на требование обеспечения такой заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения); Примечание: В случае непредставления Участником размещения заказа вышеперечисленных документов и сведений, Участник размещения заказа не допускается к участию в настоящем открытом конкурсе. |  |  |  |  |
| Пункт 1.5 | Цена договора, порядок формирования цены договора, условия оплаты, место, условия и сроки (периоды) выполнения работ |  |  |  |
| Начальная цена договора по лоту№1: | 350 000,00 руб. |  |  |  |
| Порядок формирования цены договора: | цена должна быть указана с учетом уплаты налогов и других обязательных платежей, всех затрат, расходов, связанных с исполнением договора. |  |  |  |
| Сроки и порядок оплаты: | 100% оплата по факту оказания объема работ, по мере поступления бюджетных средств, после подписания актов выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, но не позднее 25.12.2012г. |  |  |  |
| Форма оплаты: | безналичный расчет |  |  |  |
| Место выполнения работ: | 450055, г. Уфа, ул. Российская 86/2 |  |  |  |
| Условия выполнения работ: | в соответствии с требованиями технического задания и условиями исполнения договора |  |  |  |
| Срок (период) выполнения работ: | с момента заключения договора в течение 30 календарных дней |  |  |  |
| Пункт 1.6 | Критерии оценки конкурсных заявок |  |  |  |
| Критерии оценки конкурсных заявок: | Минимальная цена договора |  |  |  |
| Пункт 1.7 | Валюта заявки на участие в конкурсе, используемая для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками, порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ |  |  |  |
| Валюта заявки на участие в конкурсе, используемая для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками: | российский рубль |  |  |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ: | не предусмотрен |  |  |  |
| Пункт 1.8 | Обеспечение заявки на участие в конкурсе |  |  |  |
| Форма обеспечения заявки на участие в конкурсе: | внесение денежных средств |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: | 5% от начальной цены договора (лота) |  | 17 500,00 руб. |  |
| Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163» комбинированного вида Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Финансовое управление Администрации ГО г.Уфа РБ (МАДОУ «Детский сад №163» л/с 30305075090) р/сч 40701810600003000002 БИК048073001 ИНН 0276042382 КПП 027601001 ОГРН 1020202863614, ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России Образец заполнения платежного поручения: Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в конкурсе № закупки ____, _____(наименование конкурса) лот №___, ____ (наименование лота), НДС не облагается. |  |  |  |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: | перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика не позднее даты и времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |  |
| Срок возвращения обеспечения заявки на участие в конкурсе Участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе: | в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  |  |  |
| Срок возвращения обеспечения заявки на участие в конкурсе Участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса: | в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок |  |  |  |
| Срок возвращения обеспечения заявки на участие в конкурсе победителю конкурса и Участнику конкурса, занявшему второе место: | в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса или с Участником конкурса, занявшим второе место |  |  |  |
| Пункт 1.9 | Место и порядок представления заявок на участие в конкурсе в запечатанных конвертах |  |  |  |
| Адрес для представления заявок на участие в конкурсе в запечатанных конвертах: | 450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, Софьи Перовской,75, каб.204 |  |  |  |
| Порядок представления заявок на участие в конкурсе в запечатанных конвертах: | Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов (обед с 13:00 до 14:00 часов), время Уфимское. Заявки на участие в конкурсе могут подаваться также непосредственно перед началом вскрытия конвертов. |  |  |  |
| Пункт 1.10 | Срок начала и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |  |
| Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе: | 09:00 ч. (время Уфимское) 06.05.2012г. |  |  |  |
| Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: | 10:00 ч. (время Уфимское) 04.06.2012г. |  |  |  |
| Пункт 1.11 | Дата, время, место и порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |  |
| Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: | 04.06.2012г. в 10:00 час. (время Уфимское) |  |  |  |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: | 450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, Софьи Перовской,75, актовый зал |  |  |  |
| Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: | При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются наименование каждого участника размещения заказа и цена договора, предложенная таким участником размещения заказа. При процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе могут присутствовать Участники размещения заказа подавшие заявки на участие в конкурсе, либо их представители при наличии должным образом оформленной доверенности. |  |  |  |
| Пункт 1.12 | Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  |  |  |
| Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе | 09.06.2012г. |  |  |  |
| Рассмотрения заявок на участие в конкурсе состоится по адресу: | 450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, Софьи Перовской,75, актовый зал |  |  |  |
| Пункт 1.13 | Место, дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  |  |  |
| Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | 14.06.2012г. |  |  |  |
| Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится по адресу: | 450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, Софьи Перовской,75, актовый зал |  |  |  |
| Пункт 1.14 | Процент изменения объема работ по договору |  |  |  |
| Процент изменения объема работ по договору: | ±10% |  |  |  |
| Пункт 1.15 | Срок подписания проекта договора победителем конкурса и заказчиком |  |  |  |
| Срок подписания проекта договора победителем конкурса: | По истечении 10 календарных дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (либо протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (если конкурс признан несостоявшимся)), но не позднее 15 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (либо протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (если конкурс признан несостоявшимся)). |  |  |  |
| Срок подписания проекта договора заказчиком: | Договор может быть заключен не ранее, чем через десять календарных дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не позднее 20 календарных дней со дня проведения торгов (после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе либо протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (если конкурс признан несостоявшимся)). |  |  |  |
| Пункт 1.16 | Размер, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора: | 10% от начальной цены договора (лота) |  |  | 35 000.00 руб. |
| Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора: | в течение 10 календарных дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, если конкурс признан несостоявшимся) |  |  |  |
| Валюта обеспечения исполнения договора: | российский рубль |  |  |  |
| Форма обеспечения исполнения договора: | Обеспечение исполнения договора должно быть выражено в валюте договора, и должно быть представлено Участником размещения заказа Заказчику в одной из форм: в форме безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в Информационной карте |  |  |  |
| Реквизиты счета для внесения денежных средств в случае передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в качестве обеспечения исполнения договора: | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163» комбинированного вида Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Финансовое управление Администрации ГО г.Уфа РБ (МАДОУ «Детский сад №163» л/с 30305075090) р/сч 40701810600003000002 БИК048073001 ИНН 0276042382 КПП 027601001 ОГРН 1020202863614, ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России |  |  |  |
| Пункт 1.17 | Срок действия обеспечения исполнения договора |  |  |  |
| Срок возвращения денежных средств вносимых в качестве обеспечения исполнения договора: | в течение 20 календарных дней с момента исполнения обязательств по договору |  |  |  |
| Срок действия безотзывной банковской гарантии: | должен превышать срок действия договора на срок, достаточный для предъявления претензии – не менее 20 календарных дней. |  |  |  |
| Срок действия поручительства | должен превышать срок действия договора на срок, достаточный для предъявления претензии – не менее 20 календарных дней. |  |  |  |

##### Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию или отказаться от проведения открытого конкурса. Извещение о внесении изменений в конкурсную документацию или об отказе от проведения открытого конкурса размещаются Заказчиком на сайте, указанном в Информационной карте настоящей конкурсной документации.

##### II.	Техническое задание

## УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 163» комбинированного вида  Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

________________  Н. И. Габидуллина

(подпись, М.П.)

« 02 »  мая  2012 г.

##### Техническое задание

Выполнение капитального ремонта

| № лота | Наименование | Объем работ | Начальная цена договора, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение капитального ремонта — замена бойлера в здании Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 163» комбинированного вида Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 1 | 350 000 руб. |

Объем выполняемых работ, требования к техническим характеристикам выполняемых работ, и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, указаны в Приложениях № 1 (СМЕТА), являющихся неотъемлемой частью технического задания настоящей конкурсной документации.

III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

  - ДОГОВОР   №_____

г. Уфа	                            «_____» ___________ 2012

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163» комбинированного вида Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МАДОУ  "Детский сад № 163» ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Габидуллиной Насимы Ибрагимовны действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов открытого конкурса «Выполнение капитального ремонта -  замена бойлера в здании МАДОУ  «Детский сад № 163» (протокол № __________от _________ 2012 г.), заключили настоящий Договор  о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Предметом договора является выполнение капитального ремонта — замена бойлера в здании МАДОУ  «Детский сад № 163».

1.2. Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить капитальный ремонт — замену бойлера  в здании МАДОУ  «Детский сад № 163» (далее – «Работы»), в соответствии с утвержденной сметной документацией (Приложение №1 к Договору), по адресу: 450055, г. Уфа, ул. Российская 86/2  (далее – «Объект»),  а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет _______________ руб.

Цена Договора, стоимость Работ является твердой, неизменной на весь период действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.3, п. 2.4 настоящего Договора.

2.2. Сметная цена подрядных работ определяется базисно-индексным методом. При определении сметной цены базисно-индексным методом за основу принимаются базисные цены на 2001 г. с последующим переходом в уровень текущих цен путем применения индекса изменения сметной цены СМР, который  устанавливается Постановлением главы Администрации городского округа город Уфа РБ.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

2.4. В случае и порядке, предусмотренном законодательством, Заказчик по согласованию с Подрядчиком, могут изменить объем предусмотренных Договором Работ, при этом Заказчик вправе изменить первоначальную цену Договора. Изменения объемов и стоимости Работ должны быть подтверждены в письменном виде в форме дополнительного соглашения, заключенного Сторонами.

- Срок действия Договора. Сроки выполнения работ

3.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

3.2. Календарные сроки выполнения Работ по Договору определены Сторонами: с момента заключения договора в течение 30 календарных дней.

3.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

- Обеспечение Работ материалами и оборудованием

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ необходимыми строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, сертифицированными в соответствии с утвержденным перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

4.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов, оборудования, необходимых для выполнения Работ.

4.3. Все поставляемые для выполнения Работ  материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до даты начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до подписания акта  приемки выполненных работ на Объекте.

4.5. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5. Обязанности Подрядчика

Подрядчик обязан:

5.1 Представить Заказчику в течение 2-х дней с даты заключения Договора копии документов, подтверждающих соответствие Подрядчика требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации  в отношении организаций, выполняющих ремонтные работы (свидетельства о допуске к видам работ).

5.2. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результаты Работ на Объекте Заказчику в установленный срок в соответствии с требованиями строительных норм и правил, в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию результатов Работ на Объекте.

5.3. Обеспечить:

- выполнение Работ в полном соответствии с утвержденной сметной документацией и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех Работ в соответствии с утвержденной сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.4.  Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на ремонтной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения.

5.5. Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение правил пожарной безопасности, выполнение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.6. Обеспечивать надлежащее состояние ремонтной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.7. Вывезти в 2-х дневный срок со дня подписания акта приемки выполненных Работ за пределы ремонтной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

5.8. Известить Заказчика письменно за один день до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки и подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.9. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования в ходе выполнения Работ и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.

5.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования, технической документации, выявленные в ходе выполнения Работ;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок, установленный договором.

5.11. Привлечь для выполнения Работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком с его согласия - получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных Работ.

5.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

5.13. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления Работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности ремонтных Работ.

5.14. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору субподрядчиками.

6. Обязанности Заказчика

Заказчик обязан:

6.1. Передать Подрядчику в течение 2-х дней со дня подписания Договора сметную документацию. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии со строительными нормами и правилами и утверждена в установленном порядке (Приказ об утверждении сметной документации).

6.2. Предоставить Подрядчику в течение 2-х дней со дня подписания Договора Объект, либо часть Объекта, в котором планируются ремонтные Работы, на период выполнения таких Работ и до их завершения.

6.3. Оформить наряд-допуск для проведения Подрядчиком всех видов огневых работ. Обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения: огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром и водой.

6.4. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в пунктах 2, 9, 11 настоящего Договора.

6.5. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ.

6.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

7. Переход рисков

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов Работ до приемки результатов Работ  Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. После подписания акта приемки выполненных Работ Заказчик принимает на себя охрану результатов Работ и несет риск возможного разрушения или повреждения результатов Работ, за исключением случаев, когда указанные повреждения возникли по вине Подрядчика.

7.3. Использование Заказчиком для своих нужд Объекта, помещений Объекта, в которых Работы не ведутся, допускается без каких-либо ограничений. А в случае, когда на Объекте, помещениях Объекта Работы выполняются, либо выполнены, допускается  использование Заказчиком Объекта, помещений Объекта при условии приемки результатов выполненных Работ Заказчиком в установленном порядке.

8. Охранные мероприятия

8.1. Охрану  ремонтной площадки, а также результатов Работ на Объекте до момента подписания акта приемки выполненных Работ осуществляет Подрядчик.

8.2. Охрану находящихся на ремонтной площадке: материалов, изделий, конструкций, а также оборудования, переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж, осуществляет Подрядчик.

9. Сдача-приемка Работ

9.1. Сдача выполненных Работ происходит по мере выполнения Работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2). Подрядчик представляет Заказчику на подписание акт о выполненных работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 20  дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их, либо дает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке Работ.

9.2. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

10.2. Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей результатов Работ на Объекте, с указанными в сметной документации, и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 10.3. настоящего Договора, и несет ответственность за отступление от них.

10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результатов Работ на Объекте и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов устанавливается 24 месяца с момента подписания сторонами акта приемки выполненных Работ.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет  в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

10.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы.

10.7. Подрядчик гарантирует, что Работы будут выполнены в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ и других нормативных документов, устанавливающих требования к работам, являющимся предметом договора, в соответствии с законодательством РФ.

11. Оплата Работ и взаиморасчеты

11.1.  Оплата выполненных Работ производится в форме безналичного расчета, по факту подписания актов выполненных работ формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере финансирования, не позднее 25.12.2012г.

12. Контроль и надзор за выполнением Работ

12.1. Контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением графика производства работ (Приложение №2 к Договору), соответствия объемов Работ сметной документации, качеством применяемых материалов осуществляет Заказчик, а также специализированная организация, заключившая с Заказчиком отдельный договор на оказание услуг по надзору за выполнением Работ, предусмотренных настоящим Договором.

12.2. Заказчик, специализированная организация, осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества Работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования, а также объемов Работ условиям Договора и сметной документации. Заказчик, специализированная организация имеют право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.

12.3. Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

12.4. Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик, специализированная организация не вмешиваются в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

12.5. В случае если Заказчиком, специализированной организацией будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

12.6. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, упомянутых в п. 5.3 Договора, исправляются им за свой счет в установленные законодательством сроки.

12.7. В случае установления Подрядчиком некомплектности оборудования при приемке его для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика, составить соответствующий акт и предъявить претензии заводу-изготовителю или поставщику.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

13.2. Если, по мнению сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств  по  Договору продлевается  соразмерно времени, в течение  которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14. Ответственность сторон

14.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается Договором в размере 0,1% от стоимости Работ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  указанного обязательства  произошла  вследствие  непреодолимой  силы  или  по  вине Заказчика.

14.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.

14.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

14.4. Заказчик не несет ответственность за неполное или несвоевременное перечисление денежных средств Подрядчику в случае сокращения (снятия) лимита бюджетного финансировании в результате внесения изменений в бюджет текущего года, в порядке, установленном законодательством.

14.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

14.6.Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им работ по Договору, возмещается Подрядчиком.

15. Обеспечение исполнения условий Договора

15.1. В течение 5 календарных дней с момента размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (либо протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (если конкурс признан несостоявшимся)) Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере 10% от начальной цены договора, что составляет 35 000.00  рублей.

15.2. Обеспечение исполнения Договора должно быть выражено в валюте Договора и должно быть представлено Заказчику в одной из форм: в форме безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора.

Банковская гарантия. В том случае, если обеспечение исполнения договора представляется в форме безотзывной банковской гарантии, то данная гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации (гл.6, ст.368-379), а также иным законодательным актам Российской Федерации.  В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк, иное кредитное учреждение или страховая организация, имеющие лицензию на осуществление банковских операций, выданную ЦБ РФ, гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее суммы, указанной в п.15.1.; банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (либо протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (если конкурс признан несостоявшимся)) как основание заключения договора; банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка, иного кредитного учреждения или страховой организации, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, выданную ЦБ РФ, с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии). Срок действия безотзывной банковской гарантии должен превышать срок действия договора на срок, достаточный для предъявления претензии –  не менее 15 рабочих дней.

Передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). В том случае, если обеспечение исполнения Договора представляется в форме передачи в залог денежных средств (в т.ч. в форме вклада (депозита)), Участник конкурса перечисляет сумму залога денежных средств на счет Заказчика. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальной выписки из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). Назначение платежа: «Средства во временное пользование». Срок возвращения денежных средств, вносимых в качестве обеспечения исполнения договора:  в течение 15 рабочих дней с момента исполнения обязательств по Договору

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком  в письменном требовании.

Договор поручительства. В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. Договор поручительства должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору поручительства. К договору поручительства должны прилагаться соответствующие копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документы в отношении поручителя: подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от поручителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности, копии учредительных документов поручителя. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. Срок действия поручительства, определенный договором поручительства должен превышать срок действия Договора на срок, не менее 15 рабочих дней.

15.3. Для заключения Договора необходимо представить обеспечение договора, копии документов, подтверждающих соответствие лица, выдавшего обеспечение исполнения договора требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.4. Обеспечение исполнения договора подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за все причиненные убытки (реальный ущерб, неустойку) как в полном объеме так и в части, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору (нарушения сроков (графика выполнения работ), производство работ ненадлежащего качества).

16. Разрешение споров между сторонами

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

16.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

16.3. В случае не урегулирования возникших разногласий между  Сторонами в порядке, указанном в п.п. 16.1 и 16.2 Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд РБ.

17. Расторжение Договора

17.1.Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

18. Особые условия

18.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

18.2. При исполнении договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

18.3. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

19.  Перечень документов, прилагаемых к договору

1. Приложение №1- Локальный сметный расчет;

2. Приложение №2-  График производства работ.

20. Реквизиты сторон

| Заказчик: _______________ ( ) «___»___________2012 г. М.П. | Подрядчик: _______________ ( ) «___»___________2012 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору  №_____от ___________2012г.

Локальный сметный расчет

Заказчик:  ______________ 					Подрядчик:___________________

Приложение №2

к договору  №_____от ___________2012г.

График производства работ

| №п/п | Адрес объекта | Вид работ | Сроки выполнения | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заказчик:  ______________ 					Подрядчик:___________________

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА)

| № лота | Наименование предмета закупки | Кол-во товаров, работ, услуг | Цена товаров, работ, услуг, определенная в результате изучения рынка (руб.) | Предлагаемые дополнительные расходы, затраты с обоснованием (тыс. руб.) | Источник информации | Начальная (максимальная) цена договора (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение капитального ремонта — замена бойлера в здании Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 163» комбинированного вида Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | В соответствии с техническим заданием | 350 000,00 | Цена должна быть указана с учетом, всех затрат, иных расходов, уплаты налогов и других обязательных платежей связанных с надлежащим исполнением договора. | локальный сметный расчет | 350 000,00 |

IV.	Образцы форм

- Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе – форма №1.

- Заявка  на участие в конкурсе — форма № 2.

## Форма № 1.

Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе

Настоящим _______________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

для участия в открытом конкурсе на _________________________________ по лоту __________________________ направляет следующие документы:

(номер и наименование лота)

| № п/п | Название документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в конкурсе (Форма № 2). |  |
| 2. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). Перевод на русском языке, надлежащим образом заверенный, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |
| 3. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий Участника размещения заказа, заверенную печатью Участника размещения заказа и подписанную руководителем размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |
| 4. | Копии учредительных документов Участника размещения заказа (для юридических лиц) |  |
| 5. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. |  |
| 6. | Документ или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в Информационной карте конкурсной документации к открытому конкурсу содержится указание на требование обеспечения такой заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения). |  |
| 7. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника размещения заказа. |  |

Форма № 2.

Заявка на участие в конкурсе

На бланке организации

«_____»___________________ 20__ г.

Исх. № ________________________

Наименование Участника размещения заказа: ________________________________________________________

Организационно-правовая форма Участника размещения заказа: ________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)________________________________________________

Место нахождения  (место государственной регистрации) Участника размещения заказа (для юридического лица): ___________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес Участника размещения заказа:_______________________________________________________

Фактическое место нахождения Участника размещения заказа: ________________________________________

Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства Участника размещения заказа
(для физ. лица)____________________________________________________________________________________

Контактный телефон/факс (с указанием кода города): _________________________________________________

Заказчику:  __________________________________________________________________________________

(наименование  Заказчика)

Уважаемые господа!

Изучив извещение и конкурсную документацию, в т.ч. порядок формирования цены договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые акты, мы нижеподписавшиеся  _________________________________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

в лице _____________________________________________________________________ предлагаем осуществить

(должность руководителя или уполномоченного лица, и его Ф.И.О.)

выполнение ____________ лот №_______ по цене договора на сумму __________(______________), которая является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе, в объеме и на условиях, установленных конкурсной документацией.

Мы берем на себя обязательство осуществить выполнение ____________________________________________

(указать номер и наименование лота)

в соответствии со сведениями о качестве работ, которые изложены в Техническом задании конкурсной документации.

Мы обязуемся в случае признания нашей заявки на участие в конкурсе, выигравшей конкурс, осуществлять выполнение работ в соответствии с условиями, оговоренными в договоре, заключенном по итогам конкурса, а также не изменять цену договора в течение всего периода выполнения работ.

Настоящей заявкой на участие в конкурсе декларируем, что в отношении нашей организации:

- не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства,

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсе,

- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, не превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,

- отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиков.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _______________________ (Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты работника Участника размещения заказа). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

К заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе согласно описи документов, представляемых для участия в открытом конкурсе на ________ листах.

(перечислить прилагаемые документы с указанием количества листов в документе):

1)

2)

3) и т.д.

______________________________________________

(подпись, М.П.)

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество Участника размещения заказа или лица, уполномоченного на

осуществление действий от имени Участника размещения заказа)