ПРОТОКОЛ   № 1

рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Уфа 				                                    		       		03.06.2013г.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Капитальный ремонт отопления МАДОУ  детский сад № 271.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель  Единой комиссии:

Пивоварова Т.А.

Члены комиссии:

Шагаева М.Н.

Байбурина Г.Р.

Насырова Т.В.

Секретарь  комиссии:

| Нуртдинова З.Н. |  |
| --- | --- |

1. Сведения о Заказчике, о существенных условиях контракта:

| Наименование Заказчика | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 271 общеразвивающего вида Дёмского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 450095, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ухтомского, 13/1 |
| Телефон: | 8 (347) 281-31-81; 8 (347) 281-20-58 |
| Адрес электронной почты | ds_271@mail.ru ufa271@mail.ru |
| Источник финансирования | Бюджет городского округа город Уфа РБ |
| Предмет контракта (для бюджетных учреждений – гражданско-правового договора, далее по тексту - контракт) | Капитальный ремонт отопления МАДОУ детский сад № 271. |
| Наименование и количество товара (объем работ, услуг) | Согласно техническому заданию (приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего протокола). |
| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика |  |
| Требования к упаковке | нет |
| Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара | 5 лет с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 450095, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ухтомского, 13/1 |
| Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | в соответствии с техническим заданием и условиями исполнения контракта. |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения контракта в течении 14 дней. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. | Цена должна быть указана с учетом уплаты налогов (в т.ч. НДС) и других обязательных платежей, всех затрат, издержек, предусмотренных условиями исполнения контракта. |
| Максимальная цена контракта, руб. | 300 000,00 руб. |
| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков. |
| Срок и условия оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | безналичный расчет, оплата после завершения работ и подписания актов формы КС-2, справок КС-3 , по мере поступления бюджетных средств, но не позднее 31.12.2013 г. |
| Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта | не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |

2. Запрос котировок цен был размещен на официальном сайте: www.ufacity.info.

3. Участники размещения заказа, от которых поступили котировочные заявки:

| Наименование Участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |
| --- | --- |
| ООО «Филком» | РБ, г.Уфа, ул Пр. Октября, 28/2 т. 8(347)282-52-12, 89174377857 |
| ООО «Андроника» | РБ, г.Уфа, ул.М. Джалиля, д. 64-49 т.8(347)271-02-86, 89177509695 |

4. Содержание поступивших предложений отражено в таблице (Приложение №1).

5. В соответствии с требованиями ч.3 ст. 47 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 г. Единая  комиссия не рассматривала и отклонила котировочные заявки, несоответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или в которых предложенная цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок: нет

6. Единая  комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценила котировочные заявки.

7.   Победителем в проведении запроса котировок признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг:

1

ООО «Андроника»

8. Сведения об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий:

2

ООО «Филком»

Председатель комиссии:					________________ Пивоварова Т.А.

Члены  комиссии:

________________Шагаева М.Н.

________________ Байбурина Г.Р.

________________ Насырова Т.В.

Секретарь комиссии:					________________ Нуртдинова З.Н.

Заказчик:					________________ Пивоварова Т.А.

Приложение № 1  к протоколу № 1  от  03.06.2013г.

| № п/п | Наименование работ | Максим. цена контракта, руб. | ООО «Филком» | ООО «Андроника» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма за весь объем с НДС, руб. | Сумма за весь объем с НДС, руб. |
| 1 | Капитальный ремонт отопления МАДОУ детский сад № 271 | 300 000,00 | 270 000,00 | 269 000,00 |
| Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, установленные в извещении о проведении запроса котировок. |  |  | + | + |
| Цена указана с учетом уплаты налогов (в т.ч. НДС) и других обязательных платежей, всех затрат, издержек, предусмотренных условиями исполнения контракта. |  |  | + | + |
| Отсутствие информации об участнике в реестре недобросовестных поставщиков |  |  | + | + |

Приложение № 2  к протоколу № 1  от  03.06.2013г.

|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 271 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ДЕМСКОГО РАЙОНА ГО г УФА РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ул.Ухтомского, 13/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Капитальный ремонт отопления МАДОУ детский сад № 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ____________300000 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР18-06-005-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка элеваторов номером: 1, 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 НР (35,38 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (21,67 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 10 шт. | 0,1 | 7634,94 | 266,3 | 83,82 | 0,65 | 763,49 | 26,63 | 8,38 | 0,07 | 21,58 | 2,16 | 0,04 |  |  |
| 2 | ТСЦ-302-1099 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали: № 1 и 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 | шт. | 1 | 525,52 |  |  |  | 525,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр65-14-3 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 НР (473,02 руб.): 74% от ФОТ СП (319,61 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,36 | 502,01 | 470,01 | 10,68 |  | 682,73 | 639,21 | 14,52 |  | 43,6 | 59,3 |  |  |  |
| 4 | ТЕРр65-14-4 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 НР (625,09 руб.): 74% от ФОТ СП (422,36 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,2 | 781,62 | 703,93 | 26,66 |  | 937,94 | 844,72 | 31,99 |  | 65,3 | 78,36 |  |  |  |
| 5 | ТЕР16-02-006-03 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 НР (131,22 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (80,36 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,1 | 13962,19 | 985,47 | 194,44 | 4,57 | 1396,22 | 98,55 | 19,44 | 0,46 | 79,86 | 7,99 | 0,28 | 0,03 |  |
| 6 | ТЕР16-02-005-04 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 НР (1443,7 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (884,14 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,1 | 12692,01 | 984,12 | 242,92 | 6,04 | 13961,21 | 1082,53 | 267,21 | 6,64 | 79,75 | 87,73 | 0,37 | 0,41 |  |
| 7 | ТСЦ-301-1224 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 | кг | 6 | 12,99 |  |  |  | 77,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР16-02-005-02 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 НР (1158,74 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (709,63 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,16 | 9186,7 | 750,64 | 138,37 | 3,1 | 10656,57 | 870,74 | 160,51 | 3,6 | 60,83 | 70,56 | 0,19 | 0,22 |  |
| 9 | ТСЦ-301-1224 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 | кг | 3 | 12,99 |  |  |  | 38,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТСЦ-301-1224 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 | кг | 0,5 | 12,99 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР16-02-005-01 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 НР (199,79 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (122,36 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,2 | 5532,53 | 750,64 | 138,37 | 3,1 | 1106,51 | 150,13 | 27,67 | 0,62 | 60,83 | 12,17 | 0,19 | 0,04 |  |
| 12 | ТЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 НР (178,79 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (109,49 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 шт. | 4 | 285,65 | 33,38 | 10,46 | 0,33 | 1142,6 | 133,52 | 41,84 | 1,32 | 2,91 | 11,64 | 0,02 | 0,08 |  |
| 13 | ТСЦ-302-1176 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 | шт. | 4 | 355,19 |  |  |  | 1420,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 НР (335,05 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (205,19 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 шт. | 15 | 151,15 | 16,86 | 5,13 |  | 2267,25 | 252,9 | 76,95 |  | 1,47 | 22,05 |  |  |  |
| 15 | ТСЦ-302-1238 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 | шт. | 3 | 17,16 |  |  |  | 51,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТСЦ-302-1136 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 | шт. | 3 | 37,76 |  |  |  | 113,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТСЦ-302-1137 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 | шт. | 12 | 43,58 |  |  |  | 522,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТСЦ-302-1239 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 | шт. | 12 | 20,61 |  |  |  | 247,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка манометров: с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 НР (7,32 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (4,48 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 компл. | 2 | 232,63 | 2,76 |  |  | 465,26 | 5,52 |  |  | 0,22 | 0,44 |  |  |  |
| 20 | ТЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка термометров в оправе прямых и угловых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 НР (9,78 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (5,99 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 компл. | 2 | 312,88 | 3,69 |  |  | 625,76 | 7,38 |  |  | 0,31 | 0,62 |  |  |  |
| 21 | ТЕР16-07-003-07 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 НР (120,65 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (73,89 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 врезка | 1 | 597,83 | 90,71 | 15,02 | 0,33 | 597,83 | 90,71 | 15,02 | 0,33 | 7,46 | 7,46 | 0,02 | 0,02 |  |
| 22 | СЦП1-1-26-А | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 | т | 1,472 | 2,74 |  |  |  | 4,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СЦП3-3-15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены СМР=3,92 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | т | 1,472 | 19,68 |  | 19,68 |  | 28,97 |  | 28,97 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 37641,1 | 4202,54 | 692,5 | 13,04 |  | 360,48 |  | 0,8 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 5-21)) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38203,15 | 4610,33 | 846,76 | 16,3 |  | 393,9 |  | 1 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4718,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2959,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Подвал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 45880,79 |  |  |  |  | 393,9 |  | 1 |  |
| Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=3,92" |  |  |  |  |  |  |  |  | 179852,7 |  |  |  |  | 393,9 |  | 1 |  |
| Итого по разделу 1 Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  | 179852,7 |  |  |  |  | 393,9 |  | 1 |  |
| Раздел 2. Сопутствующие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр66-24-2 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены СМР=3,61 НР (356,52 руб.): 74% от ФОТ СП (240,89 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 2,4 | 200,74 | 200,74 |  |  | 481,78 | 481,78 |  |  | 19,1 | 45,84 |  |  |  |
| 25 | ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены СМР=3,61 НР (2547,14 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (1683,95 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 1 м3 изоляции | 10,58 | 1396,49 | 232,61 | 57,04 |  | 14774,86 | 2461,01 | 603,48 |  | 18,85 | 199,43 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15256,64 | 2942,79 | 603,48 |  |  | 245,27 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 25, 27)) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15776,66 | 3311,94 | 754,35 |  |  | 275,18 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2903,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1924,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Сопутствующие работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 20605,15 |  |  |  |  | 275,18 |  |  |  |
| Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=3,61" |  |  |  |  |  |  |  |  | 74384,59 |  |  |  |  | 275,18 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Сопутствующие работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 74384,59 |  |  |  |  | 275,18 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 52897,74 | 7145,33 | 1295,98 | 13,04 |  | 605,75 |  | 0,8 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 5-21, 25, 27)) |  |  |  |  |  |  |  |  | 53979,81 | 7922,27 | 1601,11 | 16,3 |  | 669,08 |  | 1 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7622,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4883,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-23 "Перевод в текущие цены СМР=3,92" |  |  |  |  |  |  |  |  | 179852,7 |  |  |  |  | 393,9 |  | 1 |  |
| Итого Поз. 24-27 "Перевод в текущие цены СМР=3,61" |  |  |  |  |  |  |  |  | 74384,59 |  |  |  |  | 275,18 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 254237,29 |  |  |  |  | 669,08 |  | 1 |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 44452,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1601,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7938,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7622,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4883,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 45762,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 669,08 |  | 1 |  |

Секретарь комиссии:					      Нуртдинова З.Н